## 別図１
別図１
管理権原の及ぶ範囲(例)
A事業者
建物所有者
共用階段
３階
|  | B事業者 | [5 empty] | C事業者
|  | テナント | [5 empty] | テナント
２階
|  | D事業者 | [5 empty] | E事業者
|  | テナント | [5 empty] | テナント
共用通路
１階 | [9 empty] | GL
| 占有部分 |  | 区分 |  | 事業所名 |  | 管理権原者
| A事業者 |  | 所有 |  | (株)○○商事 |  | 代表取締役 ○○〇〇
| B事業者 |  | 賃貸 |  | (有)××居酒屋 |  | 取締役 ××××
| C事業者 |  | 賃貸 |  | (株)▽▽焼き鳥店 |  | 代表取締役 ▽▽▽▽
| D事業者 |  | 賃貸 |  | (有)◇◇呉服店 |  | 代表取締役 ◇◇◇◇
| E事業者 |  | 賃貸 |  | (株)☆☆書店 |  | 取締役 ☆☆☆☆
| 共用部分 |  | 所有 |  | (株)〇〇商事 |  | 代表取締役 〇○○〇
共用通路

## 別表１
別表１
○○ビル共同防火管理協議会（例）
役職名 |  | 事業所名 |  | 職・氏名 | 建物所有者との関係 | 電話番号等
会長 |  | ㈱○○商事 |  | 代表取締役 | 所有者会社 | 00-0000
○○○○
副会長 |  | (有)××居酒屋店 |  | 取締役 | 賃貸借契約 | 00-0000
××××
副会長 |  | (有)◇◇呉服店 |  | 代表取締役 ◇◇◇◇ | 賃貸借契約 | 00-0000
統括 防火管理者 |  | ㈱○○商事 |  | 取締役副社長 ○○○○ | 所有者会社 | 00-0000
構 成 員
番号 | 管理権原者及び防火管理者
| 事業所名 |  | 管理権原者 | 防火管理者 | 使用階等 | 建物所有者との関係 | 電話番号等
|  |  | 職・氏名 | 職・氏名
1 | (株)○○商事 |  | 代表取締役 〇〇〇〇 | 取締役副社長 〇〇〇〇 | １～３ 階段・通路含む | 所有会社 | 00-0000
2 | (有)××居酒屋店 |  | 取締役 ×××× | 店長 ×××× | 2 | 賃貸 | 00-0000
3 | (株)▽▽焼き鳥店 |  | 代表取締役 ▽▽▽▽ | 専務 ▽▽▽▽ | 2 | 賃貸 | 00-0000
4 | (有)◇◇呉服店 |  | 代表取締役 ◇◇◇◇ | 店長 ◇◇◇◇ | 1 | 賃貸 | 00-0000
5 | (株)☆☆書店 |  | 代表取締役 ☆☆☆☆ | 店長 ☆☆☆☆ | 1 | 賃貸 | 00-0000
(注) 協議会組織編成表に記載する内容
１ 会長、統括防火管理者等の役員
２ 協議会の役職名、事業所名、管理権原者職・氏名、建物所有者との関係（建物所有者、賃貸、 転貸など）、電話番号等
３ 構成員等
事業所名、管理権原者職・氏名、防火管理者等氏名、使用部分（階等）、建物所有者との関係（建物所有者、賃貸、転貸など）、電話番号等
※ 届出にあっては、協議会の代表者が届けるものであるから、構成員の同意書等（印鑑）の添付は、必要ないものとする。

## 別表２
別表２
防火管理委員会構成表（例）
|  | 事業所名 | 備考
| 委員長 | ㈱○○商事 | 統括防火管理者
取締役副社長
| 副委員長 | ㈲××居酒屋店 | 防火管理者（地区隊長）
店長 ××××
| 副委員長 | ㈲◇◇呉服店 | 自衛消防隊長
店長 ◇◇◇◇
| 委 員 | C事業所 | 防火管理者（地区隊長）
|  | E事業所 | 防火管理者（地区隊長）
防火管理者（地区隊長）
防火管理者（地区隊長）
防火管理者（地区隊長）
防火管理者（地区隊長）
防火管理者（地区隊長）

## 別表３
別表３
防火管理業務委託状況表（例）
防火管理者の業務委託 （防火管理者の業務を第三者へ委託している場合）
防火管理者の業務を受託した者の氏名及び住所 |  |  |  | 氏名（名称） △△管理株式会社 代表取締役 （氏名）
（法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地） |  |  |  | 住所（所在地）
電話番号
受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法 | □ 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など）
□ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
□ 消防・防災設備等の監視・操作業務
□ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動
□初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ）
□ 自衛消防訓練指導
□ その他（ ）
|  | 方 法 | 常駐場所 | 1階防災センター
|  |  | 常駐人員 | 営業時間内15名、時間外5名
|  |  | 委託する防火対象物の区域 | 全域
|  |  | 委託する時間帯 | 24時間体制
| □ 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など）
□ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
□ 消防・防災設備等の監視・操作業務
□ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動
□初期消火 □通報連絡 □その他（ ）
□ 自衛消防訓練指導
□ その他（ ）
|  | 方 法 | 巡回回数
巡回人員
委託する防火対象物の区域
委託する時間帯
| □ 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務
□ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動
□初期消火 □通報連絡 □その他（ ）
□ その他（
|  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所
到着所要時間
委託する防火対象物の区域
委託する時間帯
（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□にレ印を付する。

## 別表４
別表４
防火対象物実態把握表
（ 年 月 日現在）
管理権原者氏名（ ）
統括防火管理者氏名（ ）
防火対象物の現状 | 項 目 |  | 内 容 | 項 目 |  |  |  | 内 容
| 所有形態 |  | 単独・共有・区分所有・その他（ ） | 直 通 階 段 |  |  |  | 屋内（ 本）
屋外（ 本）
| 建築年月日 |  | 年 月 日 | 建物内の事業所数
| 階層 |  | 地上 階、地下 階 | 防災センター |  |  |  | 有・無
| 全体の用途 |  |  | 統括 防火管理 |  | 該当の有無 |  | 有・無
| 建物全体の面積 |  | ㎡ |  |  | 協議会の有無 |  | 有・無
| 建物全体の |  | 名 | 防火管理業務 の一部委託 |  |  |  | 有・無
収容人員
| 建物構造 |  | 耐火・準耐火・ 防火・木造
事業所の使用状況 | 使用年月日 |  | 年 月 日 | 事業所の収容人員 |  |  | 名（内・従業員 名）
| 事業所の床面積 |  | ㎡ | 当該事業所と建物所有者との関係（賃借形態） |  |  |  | 賃借・転借・ 単独・共有・ 区分所有(その他)
| 事業所の使用階数 |  | 階
| 事業所の用途 |  |  | 防火管理業務 の一部委託状況 |  |  |  | 有・無
危険物施設の状況 | 危険物施設の 区分・場所 |  |  | 建築設備の状況 | 非常用エレベーター |  |  | 該・否 設置数（ ）
| 品名 |  |  |  | その他のエレベーター |  |  | 該・否 設置数（ ）
| 届出・許可 |  | 有・無 |  | エスカレーター |  |  | 該･否 設置数（ ）
消防用設備等の設置状況 | 消防設備 | 消火器 |  | 警報設備 | 自動火災報知設備 |  |  | 該・否
|  | 屋内消火栓設備 | 該・否 |  | 放送設備 |  |  | 該・否
|  | 粉末消火設備 | 該・否 |  | ガス漏れ火災警報 |  |  | 該・否
|  | スプリンクラー設備 | 該・否 | 避難設備 | 避難階段 |  |  | 該・否
[5 empty] | その他の避難階段 |  |  | 該・否
|  | 泡消火設備 | 該・否 | 消火活動上必要な設備 | 排煙設備 |  |  | 該・否
|  | 不活性ガス消火設備 | 該・否 |  | 連結送水管 |  |  | 該・否
※建物に設置されていない設備等の項目につては、適宜訂正すること。

## 別表５
別表５
予防管理表（例）
階 | 事業所 | 用途 | 管理権原者 | 防火管理者 （資格取得年月日） | 入居年月日 | 面積 | 収容人員 | 従業員数 | 防火管理者 選任年月日
3 | ㈱○○商事 | 15 | 代表取締役 ○○ ○○ | 取締役副社長 ○○ ○○ （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日
2 | (有)××居酒屋 | ３ロ | 取締役 ×× ×× | 店長 ×× ×× （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日
2 | (株)▽▽焼き鳥店 | ３ロ | 代表取締役 ▽▽ ▽▽ | 専務 ▽▽ ▽▽ （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日
1 | ㈲◇◇呉服店 | 4 | 取締役 ◇◇ ◇◇ | 店長 ◇◇ ◇◇ （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日
1 | ㈱☆☆書店 | 4 | 代表取締役 ☆☆ ☆☆ | 店長 ☆☆ ☆☆ （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日

## 別表６
別表６
その１
消防用設備等自主点検チェック表（定期）（例）
実施設備 | 確認箇所 | 点検結果
消 火 器 （ 年 月 日） | （１）設置場所に置いてあるか。
（２）消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
（３）安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
（４）ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
（５）圧力計が指示範囲内にあるか。
屋内消火栓設備 （ 年 月 日） | （１）使用上の障害となる物品はないか。
（２）消火栓扉は確実に開閉できるか。
（３）ホース、ノズルが接続され、変形、損傷がないか。
（４）表示灯が点灯しているか。
スプリンクラー設備 （ 年 月 日） | （１）散水の障害がないか。（例、物品の積み上げ等）
（２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。
（３）送水口の変形及び操作障害がないか
（４）スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。
（５）制御弁が閉鎖されていないか。
水噴霧消火設備 （ 年 月 日） | （１）散水の障害がないか。
（２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。
（３）管、管継手に漏れ、変形がないか。
泡消火設備 （ 年 月 日） | （１）泡の分布を妨げるものがないか。
（２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。
（３）泡のヘッドに詰まり、変形がないか。
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日） | （１）起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の 注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置）
（２）手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」 「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。
（３）スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどがないか。
（４）貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。
自動火災報知設備 (年 月 日） | （１）表示灯が点灯しているか。
（２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
（３）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。
（４）感知器の破損、変形、脱落がないか。
その２
実施設備 | 確認箇所 | 点検結果
ガス漏れ 火災警報器設備 （ 年 月 日） | （１）表示灯は点灯しているか。
（２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
（３）用途変更、間仕切りの変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等によ る未警戒部分がないか。
（４）ガス漏れ検知器に変更、損傷、腐食がないか。
漏電火災警報器 （ 年 月 日） | （１）電源表示は点灯しているか。
（２）受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着し ていないか。
非常ベル （ 年 月 日） | （１）表示灯は点灯しているか。
（２）操作上障害となるものがないか。
（３）押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
放送設備 （ 年 月 日） | （１）電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯 が正常に点灯しているか。
（２）試験的に放送設備により放送ができるか確認する。
誘 導 灯 （ 年 月 日） | （１）改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
（２）誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障 害となっていないか。
（３）外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、適正 な取り付け状態であるか。
（４）不点灯、ちらつき等がないか。
消防用水 (年 月 日） | （１）周囲に使用上の障害となるものがないか。
（２）道路から採水口までの消防自動車の進入経路が確保されているか。
（３）地下式の防火水槽の水量が著しく減少していないか。
連結散水設備 （ 年 月 日） | （１）送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活 動に障害となるものがないか。
（２）送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
（３）散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。
（４）散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がな いか。
その３
実施設備 | 確認箇所 | 点検結果
連結送水管 （ 年 月 日） | （１）送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活 動に障害となるものがないか。
（２）送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
（３）送水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる ものはないか。
（４）放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異 常がないか。
（５）表示灯が点灯しているか。
非常コンセント設備 （ 年 月 日） | （１）周囲に使用上障害となるものがないか。
（２）保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。
（３）表示灯は点灯しているか。
無線通信補助設備 （ 年 月 日） | （１）端子箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。
（２）通話状況は良好か。
備 考
(備考） 不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火管理者に報告する。
（凡例） ○・・・良 ×・・・不備・欠陥 ○・・・即時改修
点検実施者氏名
統括防火管理者確認

## 別表７
別表７
その１
防火・避難施設等自主検査チェック表（定期） （例）
実施項目及び確認箇所 |  |  | 検査結果
防火施設 | ⑴ 構造及び開口部
① 防火戸取付け部の壁体にひび割れ等の不具合がないか。
② 防火戸の内外に防火上支障となる可燃物及び避難の障害となる物品等を置いてい ないか。
③ 防火戸は円滑に開閉できるか。
⑵ 防火区画
① 防火区画を構成する壁・天井に破損がないか。
② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。
③ 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉ま るか。
④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。
⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じないか。
⑥ 防火ダンパーの作動状況はよいか。
避難施設 | ⑴ 通路
① 有効幅員が確保されているか。
② 避難上支障となる看板・ディスプレー等の障害物を配置していないか。
⑵ 階段
① 手すりの取付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。
② 階段室の内装は不燃材料になっているか。
③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。
④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。
⑶ 避難口
① 扉の開放方向は、避難上支障ないか。
② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。
③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。
④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。
火気使用設備器具 | ⑴ ガス配管の老朽化、亀裂、損傷、漏洩がないか。
⑵ 排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また可燃物品から適正な距離が保た れているか。
⑶ 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。
⑷ 火気使用設備器具の周囲は整理整頓されているか。
その２
防火・避難施設等自主検査チェック表（定期） （例）
実施項目及び確認箇所 |  |  | 検査結果
電気設備 | ⑴ 変電設備
① 変電室の天井・壁・床等に漏水箇所等がないか。
② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。
③ 変電設備に異音、過熱はないか。
⑵ 電気器具等
① 照明器具等の固定状況に脱落のおそれのあるゆるみ等がないか。
② タコ足の接続をしていないか。
③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。
危険物施設 | ⑴ 少量危険物施設等（ボイラー設備等）
① 標識・掲示板は掲げられているか。
② 区画の壁体に亀裂・損傷等がないか。防火戸の開閉に異常がないか。
③ 危険物の漏れ、あふれ、飛散がないか。
④ タンクからの漏洩がないか。
⑤ 容器の転倒、落下防止措置がされているか。
⑵ 指定可燃物施設
① 標識は掲げられているか。
② 貯蔵取扱所の周辺に火気はないか。
③ 整理整頓がされているか。
統括防火管理者 確認
（備考） 不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火管理者に報告する。
（凡例） ○・・・良 ×・・・不備・欠陥 ○・・・即時改修

## 別表８
別表８
休日・夜間等の防火管理体制（例）
１．休日・夜間の指揮体制
火気・施錠管理担当
通報連絡担当
防災センター勤務員
（○名）
消火担当
防災センター責任者
消火担当
防災センター 宿日直責任者
消防・防災設備要員
（○名）
安全防護担当
|  | ※ | 休日出勤者も、火気管理、施錠管理及び自衛消防活動を行うものとする。
|  | ※ | 夜間の残業者も、火気管理、施錠管理及び自衛消防活動を行うものとする。

## 別表９
別表９ | [10 empty] | その１
自衛消防の組織の編成表（例）
管理権原者 |  | 自衛消防隊長 |  | 自衛消防隊長の代行者 | 本部隊 |  |  | 指揮班・通報連絡（情報）班 （ ○名）【班長○○、班員○○他】
初期消火班（ ○名）【班長○○、班員○○他】
避難誘導班（ ○名）【班長○○、班員○○他】
安全防護班（ ○名）【班長○○、班員○○他】
応急救護班（ ○名）【班長○○、班員○○他】
[5 empty] | 地区隊 |  |  | Ａ事業所自衛消防隊 |  | 各地区隊の編成 | 地区隊長
（防火管理者）
[8 empty] | Ｂ事業所自衛消防隊 |  |  | 通報連絡（情報）班
[8 empty] | ※１ 〇階 合同自衛消防隊 |  |  | 初期消火班
[8 empty] | C事業所自衛消防隊 |  |  | 避難誘導班
[8 empty] | D事業所自衛消防隊 |  |  | 安全防護班
[8 empty] | ○○事業所 自衛消防隊 |  |  | 応急救護班
駐車場地区隊
◎合同自衛消防隊（地区隊）
① 同一階の小規模な事業所が協議し、合同して自衛消防の組織を編成する。
② 地区隊長は、事業所の規模（面積、人員等）の大きな事業所の防火・防災管理者とする。
③ 隊員数は、各事業所の従業員数を勘案して指定する。
※１ 合同地区隊の編成 （例）
〇階 合同自衛消防隊 |  |  | 事業所名 |  |  | 防火管理者 |  |  | 従業員数 |  | ブロック隊員数
|  |  | ○○支店 |  |  | ※２ 支店長 ○○○○ |  |  | 7人 |  | ４人
|  |  | ××店 |  |  | 店長 |  |  | ４人 |  | ２人
|  |  | △△店 |  |  | マネージャー |  |  | ４人 |  | ３人
|  |  | ◎◎店 |  |  | 店長 |  |  | ３人 |  | ２人
※２ |  |  | ○○支店の支店長を地区隊長とする。
|  |  |  | 自衛消防の組織の任務 | [6 empty] | その２
１ 本部隊の任務
班 | 災害発生時の任務 | [5 empty] | ※３警戒宣言が発令された場合の組織編成 |  | 警戒宣言が発令された場合の任務
指揮班・通報連絡（情報）班 | １．自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 ２．消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連絡 ３．関係機関や関係者への連絡 ４．消防用設備等の操作運用 ５．避難状況の把握及び避難の指示 ６．地区隊への支持 ７．その他必要な事項 | [5 empty] | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 |  | １．報道機関等により東海地震注意報及び警戒宣言発令に関する情報を収集し、自衛消防隊長に連絡する。 ２．周辺地域の状況を把握する。 ３．放送設備等により従業員等に対する情報の周知を図る。 ４．非常用物品等の確認をする。 ５．地下街残留者の調査をする。 ６．その他
初期消火班 | １．出火場所に直行し、消火器、屋内消火栓等による消火作業に従事 ２．地区隊が行う消火作業への指揮指導 ３．消防隊との連携及び補佐 | [5 empty] | 初期消火班は、点検措置担当班として編成する。 |  | 防火・避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等、危険物点検及び保安の措置を講じる。
避難誘導班 | １．出火場所に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２．非常口の開放及び開放の確認 ３．避難上障害となる物品等の除去 ４．未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５．ロープ等による警戒区域の設定 | [5 empty] | 避難誘導班は、平常時と同様の編成とする。 |  | 混乱防止を主眼として、顧客及び通行人等の案内及び誘導を行う。
安全防護班 | １．火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ２．非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ３．エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | [5 empty] | 安全防護班は、点検措置担当として編成する。 |  | 上記の初期消火班の任務と同様とする。
応急救護班 | １．応急救護所の設置 ２．負傷者の応急措置 ３．救急隊との連携、情報の提供 | [5 empty] | 応急救護班は、情報収集担当として編成する。 |  | 上記の通報連絡（情報）班の任務と同様のほか、救出資機材等の確認をする。
|  | ※３ | 警戒宣言：日本海溝・千島海溝型地震の特別措置法の指定地域内ではないが組織編制及び任務については、指定地域内の事業所に準じたものとする。
その３
自衛消防の組織の任務
２ 地区隊の任務
班 | 災害発生時の任務 | [5 empty] | 警戒宣言が発令された場合の組織編成 |  | 警戒宣言が発令された場合の任務
通報連絡（情報）担当 | 防災センター等への通報 | [5 empty] | 通報連絡（情報）班は、情報収集担当として編成する。 |  | テレビ、ラジオ等により情報を収集する。
初期消火担当 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 | [5 empty] | 初期消火班は、点検担当として編成する。 |  | 担当区域の転倒、落下防止措置を講じる。
避難誘導担当 | 出火階における避難者の誘導 | [5 empty] | 避難誘導班は、平常時と同様の編成する。 |  | 本部の指揮により、避難誘導を行う。
安全防護担当 | 水損防止、電気・ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッターの操作 | [5 empty] | 安全防護班は、点検担当として編成する。 |  | 上記の初期消火班の任務に同じ。
応急救護担当 | 負傷者に対する応急措置 | [5 empty] | 応急救護班は、応急措置担当として編成する。 |  | 危険箇所の補強、整備を行う。

## 別表１０
別表１０
自衛消防活動等装備品リスト（例）
任務別 | 品名
| 用意すべき資機材 | ○× | 用意が推奨される資機材 | ○×
指揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器
| 建物図面（平面・配管・電気設備） |  | 指揮本部用の資機材及び標識 （隊旗）
| 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等）
情報伝達機器（トランシーバー等）
通報連絡 | 非常通報連絡先一覧 |  | 携帯用拡声器
情報伝達機器（トランシーバー等）
初期消火 | 防火衣 |  | ▲可搬消防ポンプ
| 消火器具 |  | 破壊器具（とび口等）
防水シート
避難誘導 | マスターキー |  | ロープ
誘導の標識（案内旗等）
| 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 切断器具 （ドアーチェーン等切断用）
携帯用拡声器
証明器具（懐中電灯等）
安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドアー等） |  | エンジンカッター
| 救助器具 （ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 油圧式救助器具セット
建物図面 （平面・配管・電気設備等）
応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材 （テント、ベット等）
| 担架 |  | 傷病者記録用紙
車椅子
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
その他 | 非常用搬出品リスト（契約書類、 台帳、ＰＣ、電子記録等）
| 災害等活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 |  | 携帯発電機
※ 資機材は、持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。
※ 備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。
※ 食料（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分
※ 飲料水（目安 1日／３リットル）：必要日数×必要人数分

## 別表１１
別表11
自衛消防訓練実施結果記録書（例）
実施日時 | 年 月 日 時 分から 時 分まで
実施場所
実施範囲 | 全体 ・ 部分 （ 棟 階）
訓練想定 （該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。） | □火災 ・ □地震 ・ その他災害（ ）
具体的な内容
訓練項目等 （該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。） | □総合訓練 |  |  |  | 名
| 個別訓練 | □消火訓練 | 名 | □通報訓練 | 名
|  | □避難訓練 | 名
|  | □その他 | （ ） |  | 名
訓練参加者 内 訳 | 従業員 ・居住者等（全員 ・ 一部） |  |  | 名
（うちパート・アルバイト 名）
| 参加者内訳： |  | 自衛消防隊員 名（うち防災センター要員 名）
本部隊員 名
地区隊員 名
訓練指導者 | 職 |  | 氏名
結果への意見 | 全体の評価
推奨事項
反省点
記録作成者 | 職 |  | 氏名
備考１ 総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難 誘導、消防隊への情報提供など一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。
２ 訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付しておくこと。